廊坊市地方标准

《汽车加油加气站防雷装置检测点确定规范》

编制说明

一、任务来源

《汽车加油加气站防雷装置检测点确定规范》根据廊坊市市场监督管理局《关于下达2024年廊坊市地方标准制修订项目计划（第二批）的通知》（廊市监函〔2024〕84号，以下简称通知）制定，项目编号FW202423,由廊坊市风云气象服务有限责任公司、廊坊市气象灾害防御中心、廊坊市防雷中心负责起草。

二、标准制定的必要性、背景和意义

随着我国经济的快速发展和人民生活水平的日益提高，机动车辆的数目迅速增加，同时，汽车加油加气站这一为其提供配能源的配套服务设施也在迅速增加。汽车加油加气站包括加油站、液化石油气（LPG）加气站、液化天然气（LNG）加气站、压缩天然气（CNG）加气站、加油加气合建站等，通常设在城区主要公路边，或郊区、乡村、高速公路旁，有的附属建筑物的规模较大，而有的加油加气站内存放着大量的油品、液化石油气等易燃易爆品，一旦发生雷电事故，将直接威胁到加油站自身和周边人员与建筑物的安全。为了减少雷电击于汽车加油加气站或其附近造成物质性损害和人员伤亡，汽车加油加气站都需要安装雷电防护装置，在长时间的业务运行过程中，防雷装置可能产生一定的安全隐患，比如外部防雷设施老化或锈蚀导致接地电阻阻值明显增大、后期建设的电源和通信线路架空引入且没有安装浪涌保护器（SPD）等，因此，定期对汽车加油加气站的防雷安全检测具有非常重要的意义。

根据《中华人民共和国气象法》第三十一条、《气象灾害防御条例》《河北省气象灾害防御条例》，以及《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》国发〔2016〕39号文件精神，气象部门有对汽车加油加气站的防雷安全监管职责。目前对汽车加油加气站的防雷检测点选取主要参考《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》（GB/T 32937）和《建筑物雷电防护装置检测技术规范》（GB/T 21431）中的部分内容，但其中没有明确规定汽车加油加气站在防雷检测中的具体点位，在实际检测过程中，不同检测单位对检测点的确定存在差异，有些点位容易被忽略，造成漏检的情况发生，给汽车加油加气站防雷设施的安全运行留下隐患。为了给汽车加油加气站防雷装置检测点的确定提供标准依据，结合多年防雷检测工作经验，拟制定汽车加油加气站防雷装置检测点确定规范，进一步完善汽车加油加气站防雷装置的检测工作，同时为气象部门监管汽车加油加气站防雷安全提供必要依据。

三、工作组简况

《汽车加油加气站防雷装置检测点确定规范》起草工作组成立后，成员按照各自的分工，积极开展调查研究，检索国家及其他省市相关标准及法律法规，整理廊坊市汽车加油加气站防雷装置检测的实际状况，结合现场调研，两次实地核实，形成汽车加油加气站防雷装置检测点的位置确定方法和测试主要参数，保障了该标准研究与制定工作顺利完成。

表1 标准起草组成员及其任务分工

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高宇俊 | 廊坊市风云气象服务有限责任公司 | 高级工程师 | 标准总体框架设计与主笔，负责各章节内容修改及组织编写审定。 |
| 耿雪莹 | 廊坊市防雷中心 | 工程师 | 负责标准编制方案、标准草案的起草工作。 |
| 侯奇奇 | 廊坊市气象灾害防御中心 | 工程师 | 参与第6章节编写工作。 |
| 杨 帅 | 廊坊市气象灾害防御中心 | 工程师 | 参与第6章节编写工作。 |
| 魏渠成 | 廊坊市气象服务中心 | 工程师 | 参与检测点位现场核实工作。 |
| 范凯彬 | 霸州市气象局 | 工程师 | 参与检测点位现场核实工作。 |

四、主要工作内容

地方标准《汽车加油加气站防雷装置检测点确定规范》项目起草工作组成立于2024年。起草组部分成员参加了近三年廊坊市气象局组织的汽车加油加气站防雷安全检查工作，特别是对汽车加油加气站防雷检测报告部分进行了重点检查，发现不同检测单位出具的防雷检测报告检测内容存在差异，存在检测点位不全等问题。起草组结合相关标准和防雷检查实际情况，经过认真研究编制形成廊坊市地方标准《汽车加油加气站防雷装置检测点确定规范（工作组讨论稿）》。7月，起草组深入汽车加油加气站现场，考察现场环境，对规范讨论稿中确定的汽车加油加气站防雷装置检测点的位置进行了现场核实，并确认可操作性，对已经形成的《汽车加油加气站防雷装置检测点确定规范（工作组讨论稿）》进行部分修订。10月，起草组书面征求相关单位、专家意见，仔细梳理专家提出的每一条修改意见和建议，进行专题讨论，并再次深入汽车加油加气站现场，将建议修改的检测点位置和参数逐一进行现场核实，决定采纳意见并进行修改，最终形成了现在的网上征求意见稿。

五、标准编制的原则

1.本文件严格按照《GB/T1.1-2020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则进行编写和表述。

2.充分考虑廊坊市汽车加油加气站防雷装置安装情况，确保标准的科学性与适用性。

3.内容全面，规定具体，语言通俗，易于实施。

六、技术内容的确定方法和依据

本文件主要是对廊坊市汽车加油加气站防雷装置检测点确定进行规范，依据《建筑物雷电防护装置检测技术规范》（GB/T 21431-2023）和《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》（GB/T 32937-2016）中的规定，结合多年的防雷检测工作和气象部门防雷安全检查结果，制定汽车加油加气站防雷装置检测点确定的基本要求。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中提出的汽车加油加气站站内布置要求、加油加气工艺及设施、电气、报警和紧急切断系统，以及工程施工等规定，结合《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）和《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB 50610-2010）中关于外部防雷装置、易燃易爆场所的防雷设施、电气系统、电子信息系统、屏蔽及布线、浪涌保护器的安装等要求，将检测点的确定方法从罩棚、加油加气区、油罐气罐区、装卸区、橇装式加油加气站、营业区和辅助区、配电系统和信息系统8个部分分别进行规定，并分别于2024年7月和10月进行了两轮实地现场核实，详细说明了汽车加油加气站防雷装置检测点的位置确定方法和测试主要参数，在具体条款的制定过程中注重实用性和可操作性，力求使标准内容简洁明了、易于理解，方便检测人员在实际工作中应用。

七、标准草案征求意见和对征求意见的采纳情况

本次规范广泛征求省级气象主管机构、省内其他地市及县级气象部门、防雷检测机构等相关单位和专家的意见。共发送“征求意见稿”12家，收到回函12家，回函并提出意见2家，共10条意见，其中采纳10条。标准起草工作组认真分析研究反馈意见，经修改形成网上征求意见稿。

八、与有关现行法律、政策和标准的关系，预期的经济、社会效果

本规范与现行有关法律、法规和强制性标准协调一致。

本规范的实施有助于减少因雷电灾害导致的加油站设备损坏和财产损失。雷电灾害可能导致加油站设备故障、电气系统短路、火灾甚至爆炸等严重后果，带来巨大的经济损失。本规范通过明确防雷装置检测点的确定方法和参数，及时发现并修复防雷装置存在的问题，提高防雷装置安全性能，有效降低雷电灾害的风险和损失。

从社会效益来看，本规范的实施有助于保障人民群众的生命财产安全。汽车加油加气站作为公共场所，有的加油加气站内存放着大量的油品、液化石油气等易燃易爆品，一旦发生雷电事故，将直接威胁到加油站自身和周边人员与建筑物的安全。通过规范防雷装置检测点确定，进一步规范防雷装置检测工作，可以有效减少雷电灾害对人民群众生命财产的威胁。

九、标准实施的建议

规范可以明确汽车加油加气站防雷装置检测点的确定方法和测试参数，有利于完善我市汽车加油加气站的防雷检测工作，加强汽车加油加气站防雷安全监管。建议作为推荐性标准规范廊坊市汽车加油加气站防雷装置检测。

十、其他应说明的事项

无。